**Liste des compétences maitrisées à compléter avant chaque séance**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activité** | **Compétences** |  | **Savoir-faire** | **Débutant** | **Débrouillé** | **Averti** | **Expert** |
|  |  |  |  |
| **Préparation et réalisation d’ouvrages électriques** | Organiser son poste de travail | SF1 | Lire un dossier d’exécution et prendre en compte les consignes |  |  |  |  |
| SF2 | Identifier les dangers liés à son poste de travail |  |  |  |  |
| SF3 | Préparer les matériels outillages nécessaires à la réalisation |  |  |  |  |
| SF4 | Décoder les plans, les schémas et les documents relatifs à la tâche |  |  |  |  |
| Réaliser les installations électriques | SF5 | Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux |  |  |  |  |
| SF6 | Réaliser des opérations de mécanique (traçage, sciage, perçage, assemblage). |  |  |  |  |
| SF7 | Fixer tout type de supports et accessoires. |  |  |  |  |
| SF8 | Poser les équipements électriques et dérouler et / ou poser tout type de conducteurs (fils et câbles). |  |  |  |  |
| SF9 | Mettre en œuvre les méthodes de raccordement et de couplage (ex : vissage, sertissage, auto-dénudage, serrage). |  |  |  |  |
| SF10 | Repérer, câbler les éléments de l'installation. |  |  |  |  |
| SF11 | Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution |  |  |  |  |
| SF12 | Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. |  |  |  |  |
| SF13 | Ranger et nettoyer son poste de travail après intervention. |  |  |  |  |
| SF14 | Trier sélectivement les déchets. |  |  |  |  |
| Participer à la mise en service | SF15 | Réaliser, hors tension, les mesures préalables à la mise en service : valeur de la prise de terre, continuité, isolement. |  |  |  |  |
| SF16 | Régler, configurer les matériels ou modifier un paramètre par rapport à une procédure préétablie |  |  |  |  |
| SF17 | Participer à la mise sous tension de l’installation sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité |  |  |  |  |
| Participer à la maintenance | SF18 | Remplacer, hors tension, un élément par un autre fourni. |  |  |  |  |
| SF19 | Réaliser sous tension des vérifications sur une installation sécurisée. |  |  |  |  |
| SF20 | Lire un dossier d’exécution et prendre en compte les consignes |  |  |  |  |